Что такое защитное заземление? Какова область его применения?

Защитное заземление — это преднамеренное электрическое соединение с землей или ее эквивалентом металлических нетоковедущих частей электроустановок, которые могут оказаться под напряжением.

Область применения защитного заземления — трехфазные сети напряжением до 1000 В с изолированной нейтралью и выше 1000 В с любым режимом нейтрали.

Что такое замыкание на корпус электроустановки? Какова основная причина замыкания на корпус?Замыкание на корпус - случайное электрическое соединение токоведущей части с металлическими нетоковедущими частями электроустановки.

Основная причина замыкания на корпус - повреждение электрической изоляции токоведущих частей, находящихся под напряжением.

В каком случае и насколько может стать опасным прикосновение человека к корпусу изолированной от земли электроустановки?

Если электроустановка изолирована от земли, то в случае замыкания фазы на корпус, прикосновение к установке будет так же опасно, как и к фазному проводу человек, стоя на земле или на другом токопроводящем основании, может оказаться под напряжением прикосновения** практически равным фазном напряжению сети - 220 В. В этом случае через тело человека будет проходить ток опасный для жизни

Iч = Uпр/Rч= Uф/Rч= 220/1000 = 0,22 А = 220 мА

где Uпр - напряжение прикосновения, В; Uф - фазное напряжение, В; R- сопротивление тела человека, в расчетах принимаемое 1000 Ом.

Каков принцип действия защитного заземления?

Принцип действия защитного заземления электрооборудования заключается в снижении до безопасных значений напряжения прикосновения Uпр, обусловленного замыканием на корпус. Это достигается путем уменьшения потенциала заземленного оборудования ф3 (уменьшением сопротивления защитного заземления R3), а также за счет повышения потенциала основания  Фос в месте, где стоит человек, до значения близкого к потенциалу заземленного оборудования.

Каким способом при замыкании на корпус можно уменьшить потенциал заземленного оборудования?

Уменьшением сопротивления защитного заземления R3

При замыкании фазы на корпус заземленной установки от чего зависит величина напряжения прикосновения?

Тогда в случае замыкания фазы на корпус заземленной электроустановки напряжение прикосновения Uпр под которым окажется прикоснувшийся к корпусу человек, будет-

Uпр= ф3 - фос

где ф3 - потенциал корпуса заземленной электроустановки, В; фос - потенциал основания (площадки) в том месте, где стоит человек, В.

Повысится ли безопасность при увеличении сопротивления защитного заземления?

Нет, потому что принцип защитного заземления достигается путем уменьшения потенциала заземленного оборудования ф3 (уменьшением сопротивления защитного заземления R3), а также за счет повышения потенциала основания  Фос в месте, где стоит человек, до значения близкого к потенциалу заземленного оборудования.

При какой минимальной величине напряжения переменного тока во всех случаях следует выполнять защитное заземление?

Согласно Правил устройства электроустановок защитное заземление следует выполнять: при напряжении 380 В и выше переменного тока во всех случаях;

Что собой представляет заземляющее устройство? Какие различают типы заземляющих устройств?

Заземляющим устройством называется совокупность заземлителя - металлических проводников - электродов 7, находящихся в непосредственном соприкосновении с землей, соединенных между собой полосой 6, и заземляющих проводников 3, соединяющих заземляемые части электроустановки 1 с заземлителем.

В зависимости от места расположения заземлителя относительно заземляемого электрооборудования различают два типа заземляющих устройств: выносное и контурное.

Что собой представляет групповой заземлитель? Каковы его преимущества перед одиночным?

В контурном заземляющем устройстве (см. рис. 2) применяют группой заземлитель, состоящий из нескольких параллельно включенных одиночных заземлителей (электродов) 7, который обеспечивает наименьшее сопротивление защитного заземления.

При групповом заземлителе в зоне растекания тока наблюдается повышение и выравнивание потенциалов на поверхности площадки. В результате снижается напряжение прикосновения и, следовательно, повышается безопасность работающих на защищаемой площадке людей.

Каковы достоинства контурного заземляющего устройства? На каком расстоянии друг от друга следует располагать в нем электроды?

В случае замыкания на корпус электроустановки стеканче тока в землю о всех электродов заземлителя происходит одновременно (см. рис. 2). На рафике распределения потенциалов на поверхности защищаемой площадки, полученного сложением потенциальных кривых от каждого электрода в отдельности, видно, что при групповом заземлителе в зоне растекания тока наблюдается повышение и выравнивание потенциалов на поверхности площадки. В результате снижается напряжение прикосновения и, следовательно, повышается безопасность работающих на защищаемой площадке людей.

При размещении электродов на расстоянии не более 8 - 10 м друг от друга максимальные значения напряжения прикосновения в этом случае не превысят допустимых уровней.

Что разрешается использовать на предприятиях в качестве естественных заземлителей?

В качестве естественных заземлителей можно использовать: различные металлоконструкции зданий, имеющие соединение с землей; арматуру железобетонных конструкций; свинцовые оболочки проложенных в земле кабелей, водопроводные и другие металлические трубы, за исключением трубопроводов для горючих жидкостей, горючих или взрывоопасных газов, а также трубопроводов, покрытых изоляцией для защиты от коррозии.

Что используют в качестве электродов искусственных заземлителей?

Для искусственных заземлителей применяют обычно вертикальные и горизонтальные электроды. В качестве вертикальных электродов используют заложенные в землю стальные трубы, стальные уголки, металлические стержни, стальные прутки и т. п. Для соединения вертикальных электродов используют полосовую сталь или круглые стальные прутки.

Какой величины должно быть сопротивление защитного заземления установок напряжением до 1000 В? Как часто оно должно контролироваться?

При стекании тока с корпуса в землю 13 (см. рис. 1) через малое сопротивление защитного заземления Rз, которое в электроустановках напряжением до 1000 В не должно превышать 4 Ом.

В соответствии с требованиями Правил устройства электроустановок контроль сопротивления защитного заземления проводят перед вводом заземления в эксплуатацию и периодически, но не реже одного раза в год.

От величины какого параметра защитного заземления зависит эффективность его действия? Как часто этот параметр должен контролироваться?

От величины сопротивления защитного заземления Rз.

В соответствии с требованиями Правил устройства электроустановок контроль сопротивления защитного заземления проводят перед вводом заземления в эксплуатацию и периодически, но не реже одного раза в год.

Как изменится напряжение прикосновения с увеличением расстояния между человеком и заземлителем?

Напряжение возрастает. Тогда в случае замыкания фазы на корпус заземленной электроустановки напряжение прикосновения Цщ,, под которым окажется прикоснувшийся к корпусу человек, будет

ищ = ф3 - фос,

где ф3 - потенциал корпуса заземленной электроустановки, В; фос - потенциал основания (площадки) в том месте, где стоит человек, В.

Что такое зануление? В каких электрических сетях оно применяется?

Зануление - это преднамеренное электрическое соединение с нулевым защитным проводником корпуса и других металлических нетоковедугцих тастей электроустановки, которые могут оказаться под напряжением.

Заземление применяют в сетях с глухозаземленной нейтралью.

Что называется нулевым защитным проводником? Чем нулевой провод отличается от нулевого защитного проводника?

Нулевым защитным проводником РЕ называется проводник, соединяющий зануляемые части, например, корпус электроустановки с глухозазем-генной нейтралью сети.

Нулевой защитный проводник следует отличать от нулевого провода N, который также соединен с глухозаземленной нейтралью, но предназначен для питания током электрооборудования.

Каково назначение нулевого защитного проводника?

Назначение нулевого защитного проводника - создание электрической цепи с малым сопротивлением, чтобы ток короткого замыкания Iкз был достаточно большим для быстрого срабатывания защиты.

В каком случае зануление устраняет опасность поражения током?

Зануление применяется для устранения опасности поражения током в случае прикосновения к металлическим нетоковедущим частям электроустановок, оказавшимся под напряжением вследствие замыкания на корпус.

Что такое замыкание на корпус электроустановки? Какова основная причина замыкания на корпус?

Замыкание на корпус - случайное электрическое соединение токоведу-щей части с металлическими нетоковедущими частями электроустановки.

Основная причина замыкания на корпус - повреждение электрической изоляции токоведущих частей,       находящихся под напряжением.

В случае замыкания на корпус и отсутствия зануления под каким напряжением может оказаться человек, прикоснувшись к корпусу?

Если электроустановка изолирована от земли, то в случае замыкания фазы на корпус, прикосновение к электроустановке будет так же опасно, как и к фазному проводу - человек может оказаться под напряжением прикосновения Uпр практически равным фазному напряжению сети - 220 В.

Каков принцип действия зануления? Какое из устройств максимальной токовой защиты обеспечивает большую безопасность?

Принцип действия зануления - превращение замыкания на корпус в однофазное короткое замыкание между фазой и нулевым защитным проводником, в результате чего срабатывает максимальная токовая защита - плавкие предохранители или автоматические выключатели, и обеспечивается автоматическое отключение поврежденной установки от питающей сети.

При защите автоматическими выключателями обеспечивается большая безопастность.

Какие устройства используются в качестве максимальной токовой защиты? Каково время срабатывания каждого из устройств?

Скорость отключения электроустановки с момента появления напряжения на корпусе составляет 5 - 7 с при защите электроустановки плавкими предохранителями и 1 - 2 с при защите автоматическими выключателями.

От какого параметра нулевого защитного проводника зависит эффективность действия зануления?

От тока короткого замыкания, который должен быть не менее чем в 3 раза больше номинального тока плавкой вставки предохранителя или расцепителя автоматического выключателя.

Каков будет путь тока в случае замыкания на корпус зануленной электроустановки?

Какой фактор определяет скорость срабатывания защиты? Какой величины этот фактор должен быть согласно требованиям ПУЭ?

Согласно указаниям Правил устройства электроустановок (ПУЭ) ток короткого замыкания должен быть не менее чем в 3 раза больше номинального тока плавкой вставки предохранителя или расцепителя автоматического выключателя.

С учетом результатов проведенных исследований назовите факторы, от которых зависит эффективность действия зануления.

От тока короткого замыкания, который должен быть не менее чем в 3 раза больше номинального тока плавкой вставки предохранителя или расцепителя автоматического выключателя.

С какой целью нулевой защитный проводник должен иметь повторное заземление?

Следовательно, повторное заземление значительно уменьшает опасность поражения током при обрьше нулевого защитного проводника, но не может устранить ее полностью.

Для уменьшения опасности поражения током, возникающей в случае обрыве нулевого защитного проводника РЕ и замыкании фазы на корпус установки за местом обрыва (рис. 4), нулевой защитный проводник должен иметь повторное заземление.

За счет чего уменьшается опасность поражения током при обрыве нулевого защитного проводника, имеющего повторное заземление?

Если же нулевой защитный проводник будет повторно заземлен, то при его обрыве сохранится цепь тока через землю, в результате чего напряжение зануленных корпусов электроустановок, находящихся за местом обрыва, снизится приблизительно до 0,5 U.

В случае обрыва нулевого защитного проводника, имеющего повторное заземление, при замыкании на корпус каков будет путь тока? Почему не срабатывает токовая защита?

Если же нулевой защитный проводник будет повторно заземлен, то при его обрыве сохранится цепь тока через землю, в результате чего напряжение зануленных корпусов электроустановок, находящихся за местом обрыва, снизится приблизительно до 0,5 U. Следовательно, повторное заземление значительно уменьшает опасность поражения током при обрьше нулевого защитного проводника, но не может устранить ее полностью.

Почему в нулевом защитном проводнике запрещается устанавливать предохранители, выключатели, рубильники?

В нулевом защитном проводнике запрещается ставить предохранители, рубильники и другие приборы, 	которые могут нарушить его целостность.